## Лист1
ТОВ Арт Стукко ЄДРПОУ 43979845 м.Київ, пров.Магнітогорський 1, оф.302 www.artstucco.com.ua artstucco.info@gmail.com 063-190-26-83 067-448-06-44 095-477-95-16
Кошторис на електро-монтажні роботи
№ | Найменування робіт | Од. виміру | Ціна, грн.
1. Підготовчі роботи
1.1 | Виготовлення отвору для монтажної (встановлювальної) коробки (бетон) | шт. | 300
1.2 | Виготовлення отвору для монтажної (встановлювальної) коробки (цегла) | шт. | 100
1.3 | Виготовлення отвору для монтажної (встановлювальної) коробки (г/силікат) | шт. | 100
1.4 | Штроблення стін до 20x20 мм (бетон) | м/пог | 200
1.5 | Штроблення стін до 20х30 мм (цегла) | м/пог | 150
1.6 | Штроблення стін до 20x30 мм (піноблок, газоблок) | м/пог | 120
1.7 | Наскрізне свердління стіни Ø25 мм в бетоні | шт. | 250
1.8 | Наскрізне свердління стіни Ø25 мм в цеглі, піноблоці | шт. | безкоштовно
1.9 | Алмазне свердління стін, перекриттів, фундаментів до Ø132 мм | од. | Від 1500
1.10 | Виготовлення ніші під електричний щит в бетоні | модуль | Від 1000
1.11 | Виготовлення ніші під електричний щит в цеглі | модуль | Від 700
1.12 | Виготовлення ніші під електричний щит в піноблоці | модуль | Від 500
2. Монтаж електропроводки (кабель, короб, гофра, труба)
2.1 | Монтаж короба ПВХ до 40x25мм | м/пог | 70
2.2 | Монтаж короба ПВХ більш 40x25мм | м/пог | 70
2.3 | Прокладка кабелю відкрито, в штробах, коробі, з перетином жил 1,5-2,5 мм ² | м/пог | 20
2.4 | Прокладка кабелю відкрито, в штробах, коробі, з перетином жил 4-6 мм ² | м/пог | 20
2.5 | Прокладка кабелю відкрито, в штробах, коробі, з перетином жил 10-25 мм² | м/пог | 20
2.6 | Затягування кабелю (проводів) в труби (ПВХ, ПНД), металорукав, гофру | м/пог | 35
2.7 | Монтаж гофри, труби ПВХ, ПНД, металорукава до Ø32 мм | м/пог | 45
2.9 | Монтаж муфт на кабельні лінії до 10 мм² | шт. | 90
2.1 | Монтаж муфт на кабельні лінії до 25 мм² | шт. | 90
2.8 | Монтаж муфт на кабельні лінії до 120 мм² | шт. | 90
2.9 | Монтаж муфт на кабельні лінії до 240 мм² | шт. | 90
2.10 | Монтаж кабельних муфт на кабелі із зшитого поліетилену | шт. | 90
3. Монтаж електроустановочних виробів (коробок, розеток, вимикачів)
3.1 | Монтаж розподільних коробок з розпайкою | шт. | Від 250
3.2 | Установка монтажних коробок | шт. | 50
3.3 | Монтаж розеток і вимикачів прихованої установки | шт. | 100
3.4 | Монтаж розеток і вимикачів відкритої установки | шт. | 100
3.5 | Монтаж розеток 380 Вольт | шт. | 150
4. Монтаж щитового обладнання
4.1 | Установка і збірка щита обліку на стійці або опорі | шт. | Від 1000
4.2 | Установка і збірка щита (внутрішнього або зовнішнього виконання) | шт. | Від 1000
4.3 | Монтаж і підключення однофазного електролічильника | шт. | договірна
4.4 | Монтаж і підключення трифазного електролічильника | шт. | договірна
4.5 | Підключення в щиті кабелю з перетином жил 1,5-2,5 мм ² | жила | 150
4.6 | Підключення в щиті кабелю з перетином жил 4-16 мм² | жила | 150
4.7 | Заміна і монтаж модульної автоматики (диф, узо, автомат, реле та ін.) | шт | 150
4.8 | Прозвонка лінії | ділянка | безкоштовно
5. Освітлення
5.1 | Підключення патрона для тимчасового освітлення | шт. | 65
5.2 | Установка понижувального трансформатора для освітлення | шт. | 270
5.3 | Пристрій світлодіодного підсвічування (світлодіодна стрічка) | м/пог | 100
5.4 | Установка точкових вбудованих світильників (галогенних, LED) | шт. | Від 180
5.5 | Навішування бра, світильників, люстр (проста конструкція) | шт. | Від 180-300
5.6 | Збірка і навішування люстри складної конструкції | шт. | Від 300
5.7 | Монтаж світильника (Армстронг, світлодіодна панель) | шт. | Від 180
5.8 | Монтаж світильника накладного | шт. | Від 180
5.9 | Монтаж світильників, що підвішуються на трос | шт. | 300
5.10 | Монтаж прожектора або світильника фасадної підсвічування будівлі | шт. | Від 300
5.11 | Монтаж прожектора або світильника ландшафтного підсвічування | шт. | Від 300
6. Монтаж теплої (електричної) підлоги
6.1 | Монтаж нагрівального кабелю | м/пог | 95
6.2 | Монтаж нагрівального кабелю (мат) | м² | 210
6.3 | Установка терморегулятора (реостат для теплої підлоги) | шт. | 700
7.Слабкострумові системи
7.1 | Прокладка слаботочного кабелю відкрито, в штробах, коробі (Інтернет, ТВ, | т | 370
Відеоспостереження і т.д.)
7.2 | Розключення слаботочного щита | шт. | 360
7.3 | Монтаж внутрішньої або накладної розетки (телефон, інтернет, ТВ і т.д.) | шт. | 65
7.4 | Монтаж антенного разветвителя, підсилювача, подільника сигналу | шт. | 350
7.5 | Монтаж домофонної системи, систем автоматизації | шт. | 350
7.6 | Установка і підключення відеокамери | шт. | 350
7.7 | Монтаж або заміна різних роз'ємів для слабкострумових систем | шт. | 350
8. Підключення електрообладнання та побутових приладів
8.1 | Установка і підключення вентилятора | шт. | 500
8.2 | Підключення електрообладнання (ел. плита, вар. поверхня і ін.) | шт. | 600, договірна
8.3 | Установка (з навішуванням кронштейна) і підключення телевізора | шт. | 450
8.4 | Установка і підключення витяжки кухонної | шт. | 600
8.5 | Установка і монтаж стабілізатора | шт. | 150
8.6 | Установка і підключення датчика руху | шт. | 320
8.7 | Установка і підключення дзвінка з кнопкою | шт. | 320
*Ціни актуальні на 01.12.2021 і вказані без урахування вартості матеріалу
www.artstucco.com.ua
www.artstucco.com.ua
www.artstucco.com.ua
www.artstucco.com.ua